## PLA. ORÇAMENTARIA
|  |  | CONSTRULAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CNPJ: 41.001.125/0001-13
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.745.640 - 4
CEP: 68618-000
AV. 13 DE MAIO – CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 1 SALA
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA BARBARA
ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA SÃO JOÃO DO CORACI A CANAÂ
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4321.53 | 1.354%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 175.19 | 223.71 | 1342.26 | 0.4206%
1.2 | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 113.96 | 4.84 | 6.18 | 704.27 | 0.2207%
1.3 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 875 | 2.04 | 2.6 | 2275 | 0.7128%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 4789.14 | 1.501%
2.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 32.11 | 73.42 | 93.75 | 3010.31 | 0.9432%
2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 14.91 | 67.41 | 86.08 | 1283.45 | 0.4021%
2.3 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 28.44 | 5.72 | 7.3 | 207.61 | 0.06505%
2.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 8.31 | 27.12 | 34.63 | 287.77 | 0.09016%
3 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME |  |  |  |  | 11493.8 | 3.601%
3.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 15.8 | 29.92 | 38.2 | 603.56 | 0.1891%
3.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 54.13 | 64.33 | 82.14 | 4446.23 | 1.393%
3.3 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 124.91 | 15.59 | 19.9 | 2485.7 | 0.7788%
3.4 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 52 | 17.1 | 21.83 | 1135.16 | 0.3557%
3.5 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 2.89 | 764.98 | 976.87 | 2823.15 | 0.8845%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 26843.6 | 8.411%
4.1 | 92434 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 42.83 | 52.75 | 67.36 | 2885.02 | 0.9039%
4.2 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 126.18 | 14.55 | 18.58 | 2344.42 | 0.7346%
4.3 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 45.27 | 12.24 | 15.63 | 707.57 | 0.2217%
4.4 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 49.64 | 18.3 | 23.36 | 1159.59 | 0.3633%
4.5 | 92722 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1.96 | 721.14 | 920.89 | 1804.94 | 0.5655%
4.6 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 57.38 | 85.98 | 109.79 | 6299.75 | 1.974%
4.7 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 107.73 | 16.28 | 20.78 | 2238.62 | 0.7014%
4.8 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 54 | 14.55 | 18.58 | 1003.32 | 0.3144%
4.9 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 59.64 | 18.3 | 23.36 | 1393.19 | 0.4365%
4.10 | 92726 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 3.05 | 697.21 | 890.33 | 2715.5 | 0.8508%
4.11 | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | m² | 6.56 | 140.96 | 180 | 1180.8 | 0.37%
4.12 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 41.92 | 58.12 | 74.21 | 3110.88 | 0.9747%
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 13437.34 | 4.21%
5.2 | 103337 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 146.52 | 71.82 | 91.71 | 13437.34 | 4.21%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 12373.08 | 3.877%
6.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 828 | 1057.35 | 3172.05 | 0.9939%
6.2 | 091377 | SEDOP | Porta divilux 0.80x2.10m c/ferragens - c/ perfil de aluminio | UN | 2 | 431.76 | 551.35 | 1102.7 | 0.3455%
6.3 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.8 | 455.48 | 581.64 | 465.31 | 0.1458%
6.4 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 12.1 | 455.48 | 581.64 | 7037.84 | 2.205%
6.5 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2 | 233.04 | 297.59 | 595.18 | 0.1865%
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 40041.65 | 12.55%
7.1 | 92548 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4 | 1209.98 | 1545.14 | 6180.56 | 1.936%
7.2 | 92565 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18 | 32.34 | 41.29 | 743.22 | 0.2329%
7.3 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 127.58 | 81.7 | 104.33 | 13310.42 | 4.17%
7.4 | 40905 | SINAPI | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 201.4 | 23.2 | 29.62 | 5965.46 | 1.869%
7.6 | 94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 18.2 | 24.25 | 30.96 | 563.47 | 0.1765%
7.6 | 070058 | SEDOP | Cobertura - telha plan | m² | 127.58 | 81.51 | 104.08 | 13278.52 | 4.16%
8 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 54017.14 | 16.92%
8.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 393.68 | 4.42 | 5.64 | 2220.35 | 0.6957%
8.2 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 81.64 | 5.39 | 6.88 | 561.68 | 0.176%
8.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 393.68 | 35.56 | 45.41 | 17877 | 5.601%
8.4 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 222.16 | 22.24 | 28.4 | 6309.34 | 1.977%
8.5 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 81.64 | 22.24 | 28.4 | 2318.57 | 0.7265%
8.6 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 63.77 | 68.26 | 87.16 | 5558.19 | 1.741%
8.7 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 38.81 | 68.26 | 87.16 | 3382.67 | 1.06%
8.8 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 57.45 | 68.38 | 87.32 | 5016.53 | 1.572%
8.9 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 94.99 | 88.81 | 113.41 | 10772.81 | 3.375%
9 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  |  | 29545.15 | 9.257%
9.1 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 101.55 | 38.32 | 48.93 | 4968.84 | 1.557%
9.2 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 101.55 | 59.55 | 76.04 | 7721.86 | 2.419%
9.3 | 120229 | SEDOP | Soleira em cimentado h=15cm | M | 5.4 | 8.34 | 10.65 | 57.51 | 0.01802%
9.4 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 71.77 | 128.08 | 163.55 | 11737.98 | 3.678%
9.6 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 71.77 | 53.91 | 68.84 | 4940.64 | 1.548%
9.7 | 94963 | SINAPI | RAMPA DE CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.2 | 463.29 | 591.62 | 118.32 | 0.03707%
10 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 7053.95 | 2.21%
10.1 | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 88.4 | 15.01 | 19.16 | 1693.74 | 0.5307%
10.2 | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 77.96 | 12.45 | 15.89 | 1238.78 | 0.3881%
10.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 121.85 | 12.95 | 16.53 | 2014.18 | 0.6311%
10.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 111.02 | 12.95 | 16.53 | 1835.16 | 0.575%
10.5 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 10.5 | 18.99 | 24.25 | 254.62 | 0.07978%
10.6 | 40905 | SINAPI | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 0.59 | 23.2 | 29.62 | 17.47 | 0.005474%
11 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 23649.49 | 7.41%
11.1 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 25 | 7.72 | 9.85 | 246.25 | 0.07715%
11.2 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15 | 5.76 | 7.35 | 110.25 | 0.03454%
11.3 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10 | 17.79 | 22.71 | 227.1 | 0.07115%
11.4 | 89485 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 5.11 | 6.52 | 6.52 | 0.002043%
11.5 | 89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 6.31 | 8.05 | 64.4 | 0.02018%
11.6 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 7.54 | 9.62 | 28.86 | 0.009042%
11.7 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 11.71 | 14.95 | 104.65 | 0.03279%
11.8 | 89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 20.01 | 25.55 | 76.65 | 0.02402%
11.9 | 89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 20.01 | 25.55 | 51.1 | 0.01601%
11.10 | 89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 6.23 | 7.95 | 7.95 | 0.002491%
11.11 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 7.57 | 9.66 | 19.32 | 0.006053%
11.12 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 18.68 | 23.85 | 23.85 | 0.007473%
11.13 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 39.94 | 51 | 51 | 0.01598%
11.14 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 62.05 | 79.23 | 158.46 | 0.04965%
11.15 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 107.03 | 136.67 | 956.69 | 0.2997%
11.16 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 80.78 | 103.15 | 206.3 | 0.06464%
11.17 | 88503 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 929.57 | 1187.06 | 1187.06 | 0.3719%
11.18 | 220496 | SEDOP | Poço Tubular d= 6" - prof.= 20m | UN | 1 | 12393.75 | 15826.81 | 15826.81 | 4.959%
11.18 | 180502 | SEDOP | Bomba Centrífuga 1 CV (suc.,rec.,barrilete.,col.distribuiçao) | UN | 1 | 3364.35 | 4296.27 | 4296.27 | 1.346%
12 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 24980.4 | 7.827%
12.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 7.5 | 17.36 | 22.16 | 166.2 | 0.05207%
12.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 7.5 | 26.23 | 33.49 | 251.17 | 0.0787%
12.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 5 | 50.49 | 64.47 | 322.35 | 0.101%
12.4 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 6.4 | 8.17 | 40.85 | 0.0128%
12.5 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.66 | 13.61 | 27.22 | 0.008529%
12.6 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 9.21 | 11.76 | 35.28 | 0.01105%
12.7 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 9.99 | 12.75 | 38.25 | 0.01198%
12.8 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 22.84 | 29.16 | 58.32 | 0.01827%
12.9 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 44.7 | 57.08 | 114.16 | 0.03577%
12.10 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 10.77 | 13.75 | 13.75 | 0.004308%
12.11 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 18.82 | 24.03 | 48.06 | 0.01506%
12.12 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 4 | 12.51 | 15.97 | 63.88 | 0.02001%
12.13 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 35.08 | 44.79 | 44.79 | 0.01403%
12.14 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 342.99 | 437.99 | 437.99 | 0.1372%
12.15 | 74166/002 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 247.99 | 316.68 | 316.68 | 0.09922%
12.16 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 11.62 | 14.83 | 29.66 | 0.009293%
12.17 | 98099 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2 | 3963.19 | 5060.99 | 10121.98 | 3.171%
12.18 | 98087 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 10062.5 | 12849.81 | 12849.81 | 4.026%
13 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 4259.77 | 1.335%
13.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 258.79 | 330.47 | 660.94 | 0.2071%
13.2 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 342.93 | 437.92 | 875.84 | 0.2744%
13.3 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 127.82 | 163.22 | 163.22 | 0.05114%
13.4 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 126.03 | 160.94 | 321.88 | 0.1009%
13.5 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 767.11 | 979.59 | 979.59 | 0.3069%
13.6 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | UN | 2 | 149.25 | 190.59 | 381.18 | 0.1194%
13.7 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 116.6 | 148.89 | 148.89 | 0.04665%
13.8 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 88.13 | 112.54 | 112.54 | 0.03526%
13.9 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 67.15 | 85.75 | 171.5 | 0.05373%
13.10 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 114.95 | 146.79 | 146.79 | 0.04599%
13.11 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 38.78 | 49.52 | 99.04 | 0.03103%
13.12 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 77.67 | 99.18 | 198.36 | 0.06215%
14 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V |  |  |  |  | 9574.17 | 3%
14.1 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 472.97 | 603.98 | 603.98 | 0.1892%
14.2 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 55.57 | 70.96 | 141.92 | 0.04447%
14.3 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 56.55 | 72.21 | 72.21 | 0.02262%
14.4 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 58.57 | 74.79 | 74.79 | 0.02343%
14.5 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 63.87 | 81.56 | 81.56 | 0.02555%
14.6 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 60.98 | 77.87 | 77.87 | 0.0244%
14.7 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 58.57 | 74.79 | 74.79 | 0.02343%
14.8 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 55 | 8.25 | 10.53 | 579.15 | 0.1815%
14.9 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 11.21 | 14.31 | 286.2 | 0.08967%
14.10 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 2 | 213.56 | 272.71 | 545.42 | 0.1709%
14.11 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 1 | 213.56 | 272.71 | 272.71 | 0.08545%
14.12 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 18.26 | 23.31 | 23.31 | 0.007303%
14.13 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 11.32 | 14.45 | 173.4 | 0.05433%
14.14 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 55.33 | 4.1 | 5.23 | 289.37 | 0.09066%
14.15 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.55 | 6.78 | 8.65 | 91.25 | 0.02859%
14.16 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14.12 | 9.33 | 11.91 | 168.16 | 0.05269%
14.17 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35.48 | 15.47 | 19.75 | 700.73 | 0.2196%
14.18 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 26.93 | 34.38 | 515.7 | 0.1616%
14.19 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 29.12 | 37.18 | 74.36 | 0.0233%
14.20 | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 37.33 | 47.67 | 95.34 | 0.02987%
14.21 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 22.74 | 29.03 | 116.12 | 0.03638%
14.22 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 49.38 | 63.05 | 63.05 | 0.01975%
14.23 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 28.06 | 35.83 | 71.66 | 0.02245%
14.24 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 40.42 | 51.61 | 619.32 | 0.194%
14.26 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 43.73 | 55.84 | 55.84 | 0.0175%
14.27 | 170692 | SEDOP | Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiaçao) | PT | 6 | 120.34 | 153.67 | 922.02 | 0.2889%
14.28 | 171521 | SEDOP | Controlador de ventilador | UN | 6 | 44.46 | 56.77 | 340.62 | 0.1067%
14.29 | 250732 | SEDOP | Ventilador de Parede | UN | 6 | 318.89 | 407.22 | 2443.32 | 0.7655%
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 52783.79 | 16.54%
15.1 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 709.35 | 905.83 | 905.83 | 0.2838%
15.2 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 14 | 124.91 | 159.51 | 2233.14 | 0.6997%
15.3 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 52.8 | 578.91 | 739.26 | 39032.92 | 12.23%
15.4 | 090623 | SEDOP | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 4.9 | 437.32 | 558.45 | 2736.4 | 0.8574%
15.5 | 251520 | SEDOP | Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio | m² | 4.5 | 535.15 | 683.38 | 3075.21 | 0.9635%
15.6 | 190529 | SEDOP | Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro (det.5) | UN | 1 | 3759.04 | 4800.29 | 4800.29 | 1.504%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 249951.75
[5 empty] | Total do BDI |  | 69212.25
[5 empty] | Total Geral |  | 319164

## BDI
|  | CONSTRULAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CNPJ: 41.001.125/0001-13
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.745.640 - 4
CEP: 68618-000
AV. 13 DE MAIO – CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 1 SALA
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA BARBARA
ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA SÃO JOÃO DO CORACI A CANAÂ
COMPOSIÇÃO DO BDI
| BDI = | [(1 + AC + S + R + G)(1+DF)(1+L)] |  |  | -1
(1-I)
| AC = Administração Central |  |  | 3%
| S= Seguros |  |  | 0.35%
| R= Riscos |  |  | 0.97%
| G= Garantia |  |  | 0.45%
| DF= Despesas Financeiras |  |  | 0.59%
| L= Lucro |  |  | 5.24%
| I= Impostos |  |  | 13.15%
|  | ISS |  | 5%
|  | PIS |  | 0.65%
|  | COFINS |  | 3%
|  | CPRB |  | 4.5%
| BDI = | (1 + 0,0315+ 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)(1+0,0059)(1+0,074) |  |  | -1
(1-0,1315)
| BDI = | 1.1091 |  |  | -1
0.8685
| BDI = | 27.7%
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU

## ENC. SOCIAIS
| CONSTRULAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  | CNPJ: 41.001.125/0001-13
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.745.640 - 4
CEP: 68618-000
AV. 13 DE MAIO – CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 1 SALA
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA BARBARA
ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA SÃO JOÃO DO CORACI A CANAÂ
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A |  |  |  | % | %
A1 |  | INSS |  | 0% | 0%
A2 |  | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 |  | SENAI |  | 1% | 1%
A4 |  | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 |  | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 |  | Salário-educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 |  | Seguro contra acidentes de trabalho |  | 3% | 3%
A8 |  | FGTS |  | 8% | 8%
A9 |  | SECONCI |  | 0% | 0%
A |  | Total de Encargos Sociais Básicos |  | 16.8% | 16.8%
GRUPO B |  |  |  | % | %
B1 |  | Repouso semanal remunerado |  | 18.11%
B2 |  | Feriados |  | 4.15%
B3 |  | Auxílio - Enfermidade |  | 0.89% | 0.67%
B4 |  | 13º Salário |  | 10.98% | 8.33%
B5 |  | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.06%
B6 |  | Faltas Justificadas |  | 0.73% | 0.56%
B7 |  | Dias de Chuvas |  | 2.68%
B8 |  | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.11% | 0.08%
B9 |  | Férias Gozadas |  | 9.27% | 7.03%
B10 |  | Salário Maternidade |  | 0.03% | 0.03%
B |  | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 47.02% | 16.76%
GRUPO C |  |  |  | % | %
C1 |  | Aviso Prévio Indenizado |  | 5.69% | 4.32%
C2 |  | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.13% | 0.1%
C3 |  | Férias Indenizadas |  | 4.47% | 3.39%
C4 |  | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 3.93% | 2.98%
C5 |  | Indenização Adicional |  | 0.48% | 0.36%
C |  | Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A |  | 14.7% | 11.15%
GRUPO D |  |  |  | % | %
D1 |  | Reincidência de A sobre B |  | 7.9% | 2.82%
D2 |  | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.48% | 0.36%
D |  | Total das Taxas incidências e reincidências |  | 8.38% | 3.18%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: |  |  |  | 86.9% | 47.89%
OBS.: OS ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTÃO ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL , CONF. METODOLOGIA DO SINAPI

## CRONOGRAMA
| CONSTRULAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | CNPJ: 41.001.125/0001-13
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.745.640 - 4
CEP: 68618-000
AV. 13 DE MAIO – CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 1 SALA
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA BARBARA
ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA SÃO JOÃO DO CORACI A CANAÂ
|  | MÊS |  |  |  | FONTE DOS RECURSOS
ÍTEM | SERVIÇO | [6 empty] | TOTAL
|  | 1º | 2º | 3º | 4º
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | [5 empty] | 4321.53
4321.53
2. | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 100% | [5 empty] | 4789.14
4789.14
3. | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME
3.1 | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME | 50% | 50% |  |  |  |  | 11493.8
|  | 5746.9 | 5746.9
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | SUPERESTRUTURA | 50% | 50% |  |  |  |  | 26843.6
|  | 13421.8 | 13421.8
5. | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 100% |  |  |  |  | 13437.34
13437.34
6. | ESQUADRIAS
6.1 | ESQUADRIAS |  |  | 100% |  |  |  | 12373.08
12373.08
7. | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  | 50% | 50% |  |  | 40041.65
|  |  |  | 20020.825 | 20020.825
8. | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
8.1 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  | 50% | 50% |  |  | 54017.14
|  |  |  | 27008.57 | 27008.57
9. | SISTEMAS DE PISOS
9.1 | SISTEMAS DE PISOS |  |  | 50% | 50% |  |  | 29545.15
|  |  |  | 14772.575 | 14772.575
10 | PINTURAS E ACABAMENTOS
10.1 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 100% |  |  | 7053.95
7053.95
11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
11.1 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 50% | 50% |  |  |  | 23649.49
|  |  | 11824.745 | 11824.745
12 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
12.1 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  | 50% | 50% |  |  | 24980.4
|  |  |  | 12490.2 | 12490.2
13 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
13.1 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  | 100% |  |  | 4259.77
4259.77
14 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V
14.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V |  | 30% | 30% | 40% |  |  | 9574.17
|  |  | 2872.251 | 2872.251 | 3829.668
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 30% | 30% | 40% |  |  | 52783.79
|  |  | 15835.137 | 15835.137 | 21113.516
| PERCENTUAL SIMPLES | 8.86% | 19.78% | 36.72% | 34.64% |  | TOTAL (%) | 100
| PERCENTUAL ACUMULADO | 8.86% | 28.64% | 65.36% | 100%
| TOTAL SIMPLES | 28279.37 | 63138.173 | 117197.383 | 110549.074 |  | TOTAL(R$) | 319164
| TOTAL ACUMULADO | 28279.37 | 91417.543 | 208614.926 | 319164